Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-12-10/2019-02

Дана: 18.03.2019. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-19-5/2017-02 у поступку јавне набавке услуга- израда пројектно-техничке документације за извођење радова на реконструкцији зграде Општине Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмени

О Д Г О В О Р  Н А  З А Х Т Е В  З А  Д А В А Њ Е  Д О Д А Т Н И Х  И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

достављен од стране заинтересованог лица путем електронске поште дана 18.03.2019. године, и то:

- Da li je potrebno u sklopu projekta izraditi prvo Idejno rešenje za lokacijske uslove kroz koje će se tražiti uslovi priključaka na infrastrukturu (priključak na vodovodnu mrežu i priključak na elektro mrežu)?

- Da li u gradskoj vodovodnoj mreži postoji dovoljna količina i pritisak vode ili se mora projektovati hidrocel?

- Da li investitor poseduje katastarsko topografski plan ili se situacioni plan može odraditi na kopiji plana?

- Da li se u sklopu projekta arhitekture radi elaborat energetske efikasnosti i predviđaju mere zamene stolarije ili termičke izolacije fasade?

- Da li se u sklopu elektro energetskih instalacija utičnica i osvetljenja predviđa kompletna zamena svih kablova do postojećih priključnica i rasvetnih tela i da li se priključnice i rasvetna tela menjaju?

- Da li se radi projekat telefonske i računarske mreže ili video nadzor?

ОДГОВОРИ:

1. Није потреба израда идејног решења.

2. У градској водоводној мрежи постоји довољна количина воде, а притисак је минимум

четири бара.

3. Ситуациони план може се израдити на копији плана.

4.  У оквиру пројекта не ради се елаборат енергетске ефикасности (већ је израђен).

5.  Инсталација осветљења и расветна тела углавном остају иста, док се инсталација прикључница ради нова, а постојеће прикључнице остају уколико су у добром стању. Пројектант треба да да стручну оцену и рационалан предлог о напред изнетом кроз израду пројекта.

6.  Пројекат телефонске, рачунарске мреже и видео надзора не ради се.

Комисија за спровођење предметне јавне набавке