Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-23-11/2019-02

Дана: 14.05.2019. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-23-5/2019-02 у поступку јавне набавке радовa- унапређење енергетске ефикасности на згради Књажевачке гимназије, Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмени

О Д Г О В О Р  Н А  З А Х Т Е В  З А  Д А В А Њ Е  Д О Д А Т Н И Х  И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

достављен од стране заинтересованих лица путем електронске поште дана 13.05.2019. године, и то:

1. ПИТАЊЕ:

U konkursnoj dokumentaciji broj 404/1-23-5/2019-02 od 16.04.2019. godine, kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta zahtevano je da je ponuđač u 2018, 2017. i 2016. godini izveo radove u vrednosti od najmanje 40.000.000,00 dinara bez PDV-a na unapređenju energetske efikasnosti objekta (zamena stolarije na objektu visokogradnje i izradа toplotne izolacije od kamene vune), i po najmanje dva ugovora, izveo radove na mašinskim instalacijama (nabavka i ugradnja opreme u kotlarnici i izrada cevne radijatorske mreže), dok se u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji broj 404/1-23-8/2019-02 od 10.05.2019. godine, kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta zahteva da je ponuđač u 2018, 2017. i 2016. godini izveo radove u vrednosti od najmanje 40.000.000,00 dinara bez PDV-a na unapređenju energetske efikasnosti objekta (zamena stolarije na objektu visokogradnje i izradu toplotne izolacije od kamene vune) i zaklјučio najmanje dva ugovora o izvođenju radova na mašinskim instalacijama (nabavka i ugradnja opreme u kotlarnici i izrada cevne radijatorske mreže), bez obzira na vrednost ugovora. Da li je u pitanju greška, s obzirom da ste prvobitno zahtevali da je ponuđač izveo radove po osnovu najmanje dva ugovora, dok u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji zahtevate da je ponuđač zaključio najmanje dva ugovora? Iz navedene formulacije dodatnog uslova poslovnog kapaciteta proizilazi da je dovoljno da je ponuđač zaključio najmanje dva ugovora o izvođenju radova na mašinskim instalacijama, a ne i da je izveo navedene radove. Pored toga, ukoliko zahtevate da je ponuđač samo zaključio ugovor, a ne i da je izveo o radove po osnovu ugovora, nije moguće dostaviti potvrdu o izvršenim radovima (realizaciji ugovora) i okončanu situaciju koju zahtevate kao dokaze navedenog poslovnog kapaciteta. Smatramo da je za naručioca od značaja da li je ponuđač izveo radove, a ne da li je zaključio ugovor, s obzirom da to što je ponuđač zaključio ugovor, ne znači i da je isti uspešno realizovao, odnosno da je izveo radove po osnovu ugovora. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u delu dodatnog uslova poslovnog kapaciteta tako da zahtevate: “da je ponuđač po osnovu najmanje dva ugovora, izveo radove na mašinskim instalacijama (nabavka i ugradnja opreme u kotlarnici i izrada cevne radijatorske mreže), bez obzira na vrednost ugovora”.

2. ПИТАЊЕ:

U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA (ARHITEKTURA), u delu B Montažerski radovi, za poziciju 10 predviđen je obračun po m² dok je u koloni „jedinica mere“ m. Molimo vas da precizirate po kojoj jedinici mere je potrebno formirati jediničnu cenu. Napominjemo da je praksa da se obračun radova ovakvih pozicija vrši po m², ali ukoliko ipak predvidite obračun po m neophodno je da precizirate visinu zida.

3. ПИТАЊЕ:

Predmerom i predračunom radova nije predviđena pozicija hidroizolacije ispod krovnog pokrivača, odnosno ugradnja ter hartije ili paropropusne vodonepropusne folije. S obzirom da se vrši zamena krovnog pokrivača i podkonstrukcije smatramo da je u ovoj fazi sanacije neophodno izvršiti i ove radove, te Vas molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju i u predmer i predračun radova uvrstite navedene radove.

1. ОДГОВОР

Извршиће се измена конкурсне документације и предвидети да је понуђач извео, а не закључио најмање два уговора на машинским инсталацијама.

2. ОДГОВОР

Јединица мере је м2. Извршиће се исправка грешке у конкурсној документацији.

3. ОДГОВОР

Како је предмером и предрачуном радова, ставка "Ђ" позиција 1, предвиђено "постављање термоизолације од камене вуне д=20цм. Камена вуна се поставља на тавану објекта ........Позиција обухвата и постављање ПВЦ фолије (унутра), на тавану, испод камене вуне  и паропропусне водонепропусне фолије (споља) преко камен вуне.......", није потребно постављање још једног слоја паропропусне фолије или тер хартије испод кровног покривача, комисија заузима становиште да није потребна измена конкурсне документације.

Истовремено са овим одговором, на Порталу јавних набавки и сајту Општине Књажевац биће објављена и измењена конкурсна документација и обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

Комисија за спровођење предметне јавне набавке