Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-23-14/2019-02

Дана: 15.05.2019. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-23-5/2019-02 у поступку јавне набавке радовa- унапређење енергетске ефикасности на згради Књажевачке гимназије, Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмени

О Д Г О В О Р  Н А  З А Х Т Е В  З А  Д А В А Њ Е  Д О Д А Т Н И Х  И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

достављен од стране заинтересованoг лица путем електронске поште дана 14.05.2019. године, и то:

ПИТАЊЕ:

''У оквиру Обрасца 10. на страни 28. конкурсне документације прописали сте између осталог да ПВЦ профили треба да буду минимум петокоморни.

У обрасцу 11. Образац структуре цене на страни 32. конкурсне документације у опису за ПВЦ столарију наводите да су ПВЦ профили минимум шестокоморни.

Да ли ће Наручилац прихватити ПВЦ профил са петокоморним крилом и шестокоморним штоком?''

ОДГОВОР:

На основу елабората енергетске ефикасности, дефинисано је да оквири прозора морају да буду минимум петокоморни (крило и шток).

Прихватиће се свака понуда за коју се атестом докаже (за одговарајући прозор који је предмет понуде) да задовољава тражене коефицијенте (да буду исти или бољи).

Одговор објавити на Порталу јавних набавки и сајту Општине Књажевац

Комисија за спровођење предметне јавне набавке