##### Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Ул. Милоша Обилића 1.

Председник општине

# Број: 404/1-15-5/2015-02

##### Дана: 27.07.2015. године

К њ а ж е в а ц

# ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 404/1-15/2015-02

реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде

КЊАЖЕВАЦ, JУЛ 2015.

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Општина Књажевац, улица Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац

ПИБ 102106760, Матични број 07212674

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. www.knjazevac.rs

- ВРСТА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке радова мале вредности спроводи се у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/2015).

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови-

реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45454000- радови на реконструкцији

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или на интернет презентацији општине Књажевац www.knjazevac.rs

- НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404/1-15/2015-02 – реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Општина Књажевац, улица Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац, до дана 03.08.2015. године (понедељак) до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се дана 03.08.2015. године у 12,30 часова у просторијама Општине Књажевац, улица Милоша Обилића 1, Књажевац.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда (образац 12 у конкурсној документацији).

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  Додатне информације могу се добити на телефон 731-623, у времену од 7,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Ристић Марко (лок. 110).

II

### УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Испуњавање услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама је детаљније наведено у поглављу  III  предметне конкурсне документације.

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом у обрасцу број 1. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право провере садржине достављених докумената од стране понуђача.

Пожељно је да понуђач прилоге и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (понуда треба бити повезана јемствеником, тако да се не могу додавати или вадити поједини листови). Пожељно је и да понуђач сваку страницу понуде овери својим печатом, у доњем десном углу странице.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може изменити, допунити или опозвати понуду до истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама или допунама понуде се доставља у затвореној коверти, са ознаком '' “Измена понуде” (или “Допуна понуде”) за јавну набавку радова мале вредности бр.404/1-15/2015-02, реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, НЕ ОТВАРАТИ''. Опозив понуде се врши писаном изјавом понуђача који је поднео понуду, са јасном изјавом да се понуда опозива. Оваква понуда враћа се неотворена понуђачу и исти нема право на повраћај трошкова припреме понуде.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %)  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена у обрасцу понуде и моделу уговора треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна, тј. не може се мењати.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши у року од у 45 дана од дана испостављања окончане ситуације, уз  могућност плаћања аванса у висини од 25% од уговорене цене.

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију или бланко соло меницу за озбиљност понуде. Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију или бланко соло меницу за повраћај аванса и банкарску гаранцију или бланко соло меницу за добро извршење посла, и то:

а. Банкарска гаранција или бланко соло меница за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде или бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем (образац број 15), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију менице у висини од 10% од понуђене цене.

Бланко соло меница за озбиљност понуде треба да буде са роком важења 60 дана од отварања понуда.

Наручилац ће уновчити гаранцију или меницу у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

б. Банкарска гаранција или бланко соло меница за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора, а пре плаћања аванса, достави банкарску гаранцију или бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем (образац број 16), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију менице у висини траженог аванса, као гаранцију за повраћај авансног плаћања, са роком важности 10 дана дуже од потписивања записника о примопредаји изведених радова.

Наручилац ће гаранцију или меницу уновчити у случају да понуђач не изврши радове у уговореном року.

в. Банкарска гаранција или бланко соло меница за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла или бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем (образац број 17), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију менице у висини од 10% од вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, са роком важности 10 дана дуже од потписивања записника о примопредаји изведених радова.

Наручилац ће уновчити гаранцију или меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

У случају да постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом, критеријум за избор најповољније понуде је рок завршетка радова.

ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

  - чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

  - одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

  - чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, путем електронске поште, на e-mail адресу marko.ristic@knjazevac.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране потенцијалних понуђача пошаље одговор путем електронске поште и објави ту информацију на Порталу јавних набавки и интернет презентацији www.knjazevac.rs, као и да исту достави поенцијалним понуђачима којима је дао позив за подношење понуда .

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је у обавези да на адресе три понуђача којима је доставио позив за подношење понуда са конкурсном документацијом достави измене и допуне конкурсне документације (уколико их буде било) у року за подношење понуда. Препоручује се понуђачима који су позив за подношење понуда и конкурсну документацију преузели са званичне интернет презентације општине Књажевац, или Портала јавних набавки, да, у циљу упознавања са евентуалним изменама или допунама конкурсне документације, свакодневно посећују званичну интернет презентацију општине, односно Портал јавних набавки.

## УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу које је тражило омогући увид у документацију копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу заштите података, у складу са чланом 14. Закона.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неодговарајућа.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова је највише 20 календарских дана од дана увођења у посао. Даном увођења у посао сматра се дан уписа у грађевински дневник.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. Тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату таксе од 40.000,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, сврха плаћања Републичка административна такса. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. Примерак захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

  - уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

  - уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

  - уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

ОЦЕНА ПОНУДЕ

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке карактеристике предмета јавне набавке наведене су у обрасцу 10 конкурсне документације.

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе потписује модел уговора за чланове понуђача.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача (члан 10. Модела уговора).

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, односно са доставницом, ако понуђач има седиште на територији општине Књажевац.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 3 (три) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На  основу члана 8. Став 1. Тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13) понуђач је дужан  да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац 18- изјава).

ОБРАЗАЦ  3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

__________________________________________

Адреса понуђача:

__________________________________________

Матични број понуђача:

__________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

__________________________________________

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова, бр. 404/1-15/2015-02 чији је предмет реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ___.___.2015.

- да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин (заокружити):

а) самостално          б) са подизвођачем          ц) заједничка понуда

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

Рок завршетка радова је _________ дана од дана увођења у посао (највише 20 календарских дана од дана увођења у посао).

Гарантни рок за све радове: ___ (словима: _______) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године)

За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( словима: ______) подизвођача (уписати број подизвођача, уколико их понуђач ангажује).

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

Важност понуде: ____ (_______) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана ).

Начин плаћања: у року од 45 дана од испостављања окончане ситуације. Аванс _____ % (највише 25%), односно ______________ динара са ПДВ-ом.

Датум: _______________                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.             __________________________________

III

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

- Право на учешће има понуђач који испуњава  услова из члана 75, став 1, тачке од 1-4.  Закона о јавним набавкама и то:

а. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

в. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

г. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

ДОКАЗ: Потписана и оверена изјава понуђача, образац број 2

- Додатни услови

Кадровски капацитет- право учешћа има понуђач који има у радном односу или ангажованог по другом основу дипломираног инжињера грађевине, са лиценцом 410 или 411 или 412.

ДОКАЗ: фотокопија одговарајућег уговора (уговора о раду или другог уговора), фотокопија личне лиценце и потврда Инжењерске коморе Србије о плаћеној чланарини.

3. Средства обезбеђења

3.1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, односно бланко соло меницу за озбиљност понуде, заједно са попуњеним и овереним меничним овлашћењем (образац број 15), захтевом за регистрацију менице и ОП обрасцем.

Изабрани понуђач дужан је да на дан потписивања уговора, а пре плаћања аванса, достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, односно бланко соло меницу за повраћај аванса, заједно са попуњеним и овереним меничним овлашћењем (образац број 16), захтевом за регистрацију менице и ОП обрасцем.

Изабрани понуђач дужан је да на дан потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, односно бланко соло меницу за добро извршење посла, заједно са попуњеним и овереним меничним овлашћењем (образац број 17), захтевом за регистрацију менице и ОП обрасцем.

Уколико понуђач на отварању понуда подноси банкарске гаранције, није у обавези да прилаже менична овлашћења са захтевима за регистрацију меница, бланко соло менице и ОП обрасце.

ОБРАЗАЦ  1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац Понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 5 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6 | Изјава о подизвођачима ако се ангажују | да | не |
| ОБРАЗАЦ 7 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 8 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 9 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 10 | Техничке карактеристике предмета јавне набавке | да | не |
| ОБРАЗАЦ 11 | Структура цене – Предмер и предрачун радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 12 | Овлашћење представника понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 13 | Изјава о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ 14 | Трошкови израде понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 15 | Банкарска гаранција или менично овлашћење за озбиљност понуде, заједно са бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице и ОП обрасцем. Доставља сваки понуђач уз понуду. | Да | не |
| ОБРАЗАЦ 16 | Банкарска гаранција или менично овлашћење за повраћај авансног плаћања, заједно са бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице и ОП обрасцем. Доставља само изабрани понуђач на дан потписивања уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 17 | Банкарска гаранција или менично овлашћење за добро извршење посла, заједно са бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице и ОП обрасцем. Доставља само изабрани понуђач на дан потписивања уговора. | Да | не |
| OБРАЗАЦ 18 | Изјава о достављању банкарских гаранција или меница за повраћај аванса и добро извршење посла. | Да | не |
| ОБРАЗАЦ 19 | Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа | да | не |
| ПРИЛОГ 1 | Фотокопија одговарајућег уговора (уговора о раду или другог уговора), фотокопија личне лиценце и потврда Инжињерске коморе Србије о плаћеној чланарини. | да | не |

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче и сваког члана групе понуђача.

Датум: _______________                                                                  Потпис овлашћеног лица:

М.П.             ___________________

ОБРАЗАЦ 2. ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова мале вредности бр. 404/1-15/2015-02 чији је предмет реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, (заокружити у зависности од облика наступања) и то: а) за понуђача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама б) за подизвођача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1 ) до 4 ) Закона о јавним набавкама в) за члана групе понуђача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________ НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити) Назив понуђача Седиште и адреса Понуђача Одговорно лице (потписник уговора) Особа за контакт Телефон Телефакс Е-mail Текући рачун предузећа и банка Матични број понуђача Порески број предузећа – ПИБ Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

ОБРАЗАЦ 5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА Изјављујем да у понуди за јавну набавку радова мале вредности бр. 404/1-15/2015-02- реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, не учествујемо са подизвођачима. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

ОБРАЗАЦ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА За делимичну реализацију јавне набавке бр. 404/1-15/2015-02, реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, ангажоваћемо следеће подизвођаче: Ред. Бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ ПРОЦЕНАТ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 1. 2. 3. 4. 5. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

ОБРАЗАЦ 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Назив подизвођача Наслов и седиште подизвођача Одговорна особа Особа за контакт Телефон Телефакс E-mail Текући рачун подизвођача Матични број подизвођача Порески број подизвођача – ПИБ Напомена: образац копирати у потребном броју примерака Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА ____________________________________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДИЗВОЂАЧА ____________________________________

ОБРАЗАЦ 8. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА Назив члана групе понуђача Седиште и адреса члана групе Понуђача Одговорно лице члана групе (потписник уговора) Особа за контакт Телефон Телефакс Е-mail Текући рачун предузећа и банка Матични број понуђача Порески број предузећа – ПИБ Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

OБРАЗАЦ 9.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговорне стране :

  - Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац, МБР 07212674, ПИБ 102106760, коју заступа мр Милан Ђокић, Председник општине Књажевац, у даљем тексту наручилац и

б.  Понуђач ___________________________________ са седиштем у ______________, улица _________________, ПИБ __________________, матични број _________________, рачун бр. __________________________ отворен код _____________________ банке, кога заступа ____________________, у даљем тексту извођач.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на реконструкцији и адаптацији свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр 404/1-15/2015-02.

Члан 2.

Предмет Уговора ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ________ од дана ___________. године, која је саставни део овог Уговора, обрасцем структуре цене и техничким карактеристикама из конкурсне документације  по којој се изводе радови.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремне, грађевинске и завршне радове, као и све радове по усвојеној понуди, неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:

________________ динара без ПДВ,

________________ динара ПДВ

________________ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача број _____ од дана _________. године, а која је саставни део овог Уговора.

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати извођачу радова средства у укупном износу од _____________ динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету општине Књажевац за 2015. годину и дефинисана Планом набавки општине Књажевац за 2015. годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

У року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације, уз могућност плаћања аванса. Аванс износи ____ % (највише 25%) од укупне понуђене цене са ПДВ-ом и износи _____________ динара са ПДВ-ом.

Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета општине Књажевац.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року oд ____ календарских дана (не дужи од 20 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се први дан уписа у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе рад у више смена, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су наручилац или извођач због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете наручилац и извођач морају да докажу.

Обавезе Извођача

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације  по којој се изводе радови  и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-  да обезбеди безбедност свих лица, опреме и објекта, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева од стране надзорног органа.

Обавезе Наручиоца

Члан 9.

Наручилац се обавезуje да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао.

#### Извођење радова са подизвођачима или у групи понуђача

Члан 10.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ___________________________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ_____________________, матични број _______________________ и Предузећа ________________________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________,  матични број _________________  односно у групи понуђача коју чине Предузеће ______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ____________________, матични број _________________ и Предузеће ________________________________________, са седиштем ________________________________,  ПИБ _______________, матични број ______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Гарантни рок

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове је две године  и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Стручни надзор

Члан 12.

За вршење стручног надзора над извођењем радова одређује се ЈП ‘’Дирекција за урбанизам, изградњу и развој општине Књажевац''.

Средства обезбеђења

Члан 13.

Банкарска гаранција или бланко соло меница за озбиљност понуде

Уговорне стране констатују да је извођач на дан отварања понуде, уз понуду приложио банкарску гаранцију или  бланко соло меницу за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем (образац број 15), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију менице, у висини од 10% од понуђене цене, са роком важења од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

  - уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Банкарска гаранција или бланко соло меница за повраћај авансног плаћања

Уговорне стране констатују да је извођач на дан потписивања уговора, а пре плаћања аванса, достави наручиоцу банкарску гаранцију или бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања, заједно са меничним овлашћењем (образац број 16), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију менице, у висини износа траженог аванса, са роком важења 10 дана дуже од дана потписивања записника о примопредаји изведених радова.

У случају да извођач не изврши радове у уговореном року, наручилац има право да уновчи меницу за повраћај авансног плаћања.

Банкарска гаранција или бланко соло меница за добро извршење посла

Уговорне стране констатују да је извођач на дан потписивања уговора, доставио банкарску гаранцију или бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем (образац број 17), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију менице у висини од 10% од вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, са роком важности 10 дана дуже од потписивања записника о примопредаји изведених радова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Окончана ситуација

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из обрасца структуре цене из конкурсне документације које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама наручиоца, односно стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија, коју образује Председник општине Књажевац, ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 16.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе  Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 17.

Прилог и саставни део овог Уговора је:

- понуда извођача бр. _________ од дана ____________ године,

- техничке карактеристике (образац број 10),

- образац структуре цене (образац број 11).

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 19.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну.

###### Наручилац                                                                                                                    Извођач

Општина Књажевац                                                                                    ________________________

мр Милан Ђокић                                                                                                                 (печат и потпис)

ОБРАЗАЦ 10.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404/1-15/2015-02

I Реконструкција и адаптација свлачионица

Објекат свлачионица на градском стадиону у Књажевцу у ул. Копецкова бб потребно је реконструисати и адаптирати јер је објекат услед слабог одржавања у запуштеном стању и не задовољава услове коришћења за одржавање фудбалских утакмица. Објекат се састоји од просторија за смештај судија и делегата и просторија за играче (свлачионице, санитарни чворови, вешерај и економат).

У ту сврху, потребно је извести следеће грађевинске и грађевинско-занатске радове:

- реконструкција фасаде и фасадне столарије;

- заштита спољашњих зидова од капиларне влаге;

-      реконструкција ентеријера;

-     реконструкција тушева и адаптација дела простора у два вц-а;

-     извођење водоводног и канализационог прикључка за нови санитарни чвор .

- Реконструкција фасаде и заштита спољашњих зидова од капиларне влаге

Фасада објекта је малтерисана и на појединим деловима дошло је отпадања малтера, који је потребно обити, очистити до опеке, а затим извршити радове на спречавању продора капиларне влаге кроз темељни зид. По извођењу ових радова, фасаду испрскати ретким цементним малтером и малтерисати продужним малтером у слоју од 2 до 2,5цм. Пресецање капиларне влаге зида од опеке, дебљине до 25 цм, извршити Изолитом 5, „Драмин“ Земун. Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30 мм под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20 цм. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40 цм, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха Изолитом 5. По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута премазати Изолит Пенетратом ЈУ. Омалтерисану фасаду бојити бојом за фасаду. На објекту постоји дрвена столарија (прозори и врата).

Сву фасадну очистити, репарирати и обојити бојом за дрво у два слоја, преко слоја основне боје. На просторима клозета и тушева поставити нове прозоре од ПВЦ-а. На фасадном зиду у просторији економата, пробити отвор и поставити нови прозор и врата, за директан улазак у економат, без уласка у свлачионицу.

2. Реконструкција купатила за играче и адаптација дела простора у два ВЦ-а

Реконструкција купатила за играче обухвата следеће радове:

- Скидање керамичких плочица са пода и зидова и извод шута на депонију (100,00м2);

- Обијање дела малтера са зидова

- Малтерисање обијених делова зидова, крпљење плафона;

- израда пода од бетона д=10цм

- израда хидроизолације подне плоче;

- постављање подне и зидне керамике

- зидање зидова од пуне опеке д=12цм

- извођење новог водоводног и канализационог развода ;

- набавка и постављање санитарне арматуре (туш кабине, ВЦ шоље, умиваоници).

- Радови у унутрашњости објекта

Зидове и плафоне у свим просторијама потребно је окрпити цементним малтером и грађевинским лепком, репариране делове оглетовати , премазати молерском подлогом и бојити полудисперзијом у боји по избору инвеститора.

На подовима који су од бетона, у свим сувим просторијама, поставити ламинат прве класе (тврдоћа 32) преко слоја ТП стиропора или стиродура д=2цм, са одговарајућим подним лајснама (40,00м2).

II Поправка ограде

Други део набавке односи се на поправку ограде на градском стадиону. У оквиру ових радова потребно је извести земљане радове између два игралишта, проширити ископане темеље за високу ограду, извести бетонске радове са уградњом и монтажом стубова и цевастих стубова, потребно је уградити пластифицирану плетену жицу и поправити и уградити малу капију са два крила.

У току радова потребно је водити рачуна да не дође до оштећења постојећих инсталација и посебно водити рачуна да возила не оштете подземну дренажу објекта терена.

Заинтересована лица могу обићи локацију на којој ће се изводити радови, особа за контакт је Братислав Живкић, 064/8643517.

Датум: _______________                    М.П.                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ОБРАЗАЦ 11.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

##### 1.   РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малтерисање обијених делова фасаде и делова зидова у унутрашњости објекта смесом за малтерисање, са предходним прскањем ретким цементнима малтером | М2 | 75,00 |  |  |
| 2. | Пресецање капиларне влаге зида од опеке, дебљине до 25 цм, Изолитом 5, "Драмин" Земун. Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30 мм под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20 цм. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40 цм, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха Изолитом 5. По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута премазати Изолит Пенетратом ЈУ. Обрачун по м1 изолованог зида. | М1 | 64,70 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња ПВЦ врата, по спецификацији. Обрачун по комаду. (3)80/205цм улазна (2)70/205цм унутрашња | Ком. | 1 2 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња ПВЦ прозора, по спецификацији. Обрачун по комаду. (Д)60/80цм (тушеви) (Ц)80/135цм(клозети) | Ком. | 2 2 |  |  |

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ УКУПНО:  _____________  дин без ПДВ-а.

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА КУПАТИЛА ЗА ИГРАЧЕ И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПРОСТОРА У ДВА ВЦ-А

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбијање старих зидних керамичких плочица (шлицовање зида за постављање цеви), демонтажа старе водоводне и канализационе инсталације, утовар и одвоз шута на депонију до 3км. | М2 | 35,00 |  |  |
| 2. | Разбијање старих подних керамичких плочица са подлогом и хидроизолацијом (шлицовање пода за постављање цеви), демонтажа старе водоводне канализационе инсталације утовар и одвоз шута на депонију, до 3км. | М2 | 10,00 |  |  |
| 3. | Малтерисање зидова продужним малтером уз крпљење шлицева и рупа са претходним прскањем ретким цементним малтером | М2 | 35,00 |  |  |
| 4. | Израда подлоге од набијеног бетона МБ 20, д = 8 цм | М2 | 18,00 |  |  |
| 5. | Израда хидроизолације пода | М2 | 18,00 |  |  |
| 6 | Набавка и постављање ламината класе 31, д=8мм, на ТП стиропору д=2цм, преко подне плоче | Ком | 32,00 |  |  |
| 7 | Разна зазидавања пуном опеком д=12цм, са малтерисњем површине цементним малтером. Обрачун по м2 | м2 | 10,00 |  |  |

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО:  ___________ дин без ПДВ-а.

ВОДОВОДНИ РАДОВИ

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња пластичних водоводних цеви са свим фазонским комадима (вентилима и славинама). У цену по метру су урачунати сви потребни радови, бушење зидова, штемовање плоча, испитивање и остали радови. Ф 32 мм Ф 20 мм | М1 | 20 28 |  |  |

ВОДОВОДНИ РАДОВИ УКУПНО:   ___________  дин без ПДВ-а.

КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих ПВЦ цеви са потребним фасонским комадима (фитинзима) и израдом споја заптивним гумицама. Цеви причврстити кукама од кованог гвожђа. Ф 125 мм Ф 110 мм Ф 75 мм Ф 50 мм | М1 | 10 15 16 10 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња сливника Ф 75 мм, фиксирањем у нивоу пода за прихватање воде из просторија. Сливници са решеткама и одговарајућим сифонима су метални, хромирани. | Ком | 4 |  |  |

КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ УКУПНО:  ___________  дин без ПДВ-а.

САНИТАРНА КЕРАМИКА И АРМАТУРА

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња WЦ шоље са антибактеријском даском и бешумним узидним водокотлићем са одводним цевима и осталим потребним фитингом. | Ком | 2 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња лавабоа 60 цм са стубом и хромираним сифоном | Ком | 6 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња славине са мешачем за лавабо | Ком | 6 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња огледала са расветом 60 x 1000 | Ком | 6 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња електричног бојлера 80 л са прохромским казаном и потребним фитингом | Ком | 2 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња хромиране галантерије за WЦ: држач прекривача даске, држач тоалет папира и канте за смеће са поклопцем и папучицом. | Ком | 2 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња сензорског феномата и хромираног дозера течног сапуна за руке | Ком | 2 |  |  |

САНИТАРНА КЕРАМИКА И АРМАТУРА УКУПНО:   ___________  дин без ПДВ-а.

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња зидних плочица на слоју лепка, у првој класи модерног дизајна, са фуговањем и претходном припремом подлоге. | М2 | 50 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња подних плочица у првој класи модерног дизајна, на слоју цементног малтера, са фуговањем. | М2 | 20,00 |  |  |

##### КЕРАМИЧКИ РАДОВИ УКУПНО:  ___________  дин без ПДВ-а.

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка материјала, израда електроинсталације бојлера, огледала, феномата и сензора славине за лавабо. Каблови се полажу испод плочица, уз штемовање, крпљење и узимање везе са постојећом инсталацијом. | Ком | 2,00 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња уградних светиљки- комплет за вешање и предспојним уређајима и извором светлости са израдом везе на постојећу електроинсталацију. | Ком | 6,00 |  |  |

ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО: ___________  дин без ПДВ-а.

  - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ___________________ без ПДВ-а,

  - ВОДОВОДНИ РАДОВИ ____________________  без ПДВ-а,

  - КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ________________   без ПДВ-а,

  - САНИТАРНА КЕРАМИКА И АРМАТУРА ________  без ПДВ-а,

  - КЕРАМИЧКИ РАДОВИ ____________________    без ПДВ-а

  - ЕЛЕКТРО РАДОВИ _______________________     без ПДВ-а.

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗА САНИТАРНИ ЧВОР (1+2+3+4+5+6)  :  ___________  дин без ПДВ-а.

3. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глетовање и кречење плафона и зидова полудисперзијом у боји и тону по избору инвеститора са свим потребним предрадњама. | М2 | 250,00 |  |  |
| 2 | Бојење фасаде фасадексом, са наношењем подлоге. | М2 | 250,00 |  |  |

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:  ________   дин. без ПДВ-а.

# ПОПРАВКА ОГРАДЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ископ земље III категорије за темеље стубова на делу терена између два игралишта од ''грудобрана'' до западне ограде дим. 0,60x0,60x0,8 (размерене ограде на по 3 м1 размака осовинских) и иза гола и косници | Ком Ком | 19 16 |  |  |
| 2. | Проширење ископаних темеља иза гола за високу ограду (три дужине гола 21 м1) на димензије 0,80x0,60x1,0 (због лоше сабијене земље) | Ком | 8 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња МБ- 30 армираног бетона са уградњом осам стубова и осам косника за укрућење и темељним ''брковима'' фи 10 арматуре од 50 цм као и за остале стубове до 2,5 висине без косника | М3 | 6 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња – монтажа цевастих стубова д= фи 60, 30 мм-63 мм висине 6 м1, подразумева се и фарбање заштитном и масном бојом пре уградње мин. тежине 6,92 кг/м1 за стубове и коснике | Ком | 18 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња пластифициране плетене жице у зеленој боји са унакрсним укрућењем и жицом д= 4 мм и стезачима за жицу | М2 | 110 |  |  |
| 6. | Поправка старе и уградња мале капије од два крила величине 0,9 x 2,5, заштита исте у истом стилу, као ограда (по детаљу) и потребним оковом и браваријом за закључавање. | Ком | 1 |  |  |

ПОПРАВКА ОГРАДЕ УКУПНО: ________ дин без ПДВ-а

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1. Реконструкција фасаде ......................................................__________________________ динара без ПДВ-а,

2. Реконструкција купатила за играче и адаптација дела простора у два ВЦ-а __________ динара без ПДВ-а,

3. Молерско-фарбарски радови..............................................................................__________ динара без ПДВ-а,

4. Поправка ограде................................................................................................. __________ динара без ПДВ-а.

| Укупна вредност понуде без ПДВ-а (1+2+3+4): |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| Износ ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

Датум: _______________                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.             __________________________________

ОБРАЗАЦ 12

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из__________________________ул. _____________________________________________

бр.л.к. _________________________ издате од ____________________________________

овлашћује се да у име

________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у поступку јавне набавке добара мале вредности бр. 404/1-15/2015-02 – реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све законом дозвољене радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања отварања понуда у поступку наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум:  _______ 2015. године

ПОНУЂАЧ

М. П. _____________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 13

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке радова мале вредности број 404/1-15/2015-02 –

реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______________

М.П.             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 14

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                                                                                                          М.П.  ___________________________________

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

ОБРАЗАЦ 15

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА OЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК           _____________________________________________ (назив и седиште)

МБР: 		   ___________________________

ПИБ:		   __________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за озбиљност понуде -

ПОВЕРИЛАЦ:  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1 (у даљем тексту поверилац).

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, да предату меницу број _______________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________________ (________________________динара), односно у висини од 10% од понуђене цене, као гаранцију за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ______________________________________ (_________________________динара) и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужника _____________________________________________________________________

_____________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице износи 60 дана од дана отварања понуда.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника ___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

____________________________			                   _____________________________

(место и датум)				                 (печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 16

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК           _____________________________________________ (назив и седиште)

МБР: 		   ___________________________

ПИБ:		   __________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за повраћај авансног плаћања-

ПОВЕРИЛАЦ:  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1 (у даљем тексту Поверилац).

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо повериоца да предату меницу број _______________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________________ (словима: __________________________________________________ динара), за повраћај авансног плаћања.

Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ______________________________________ (словима: __________________________________ динара) и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужникa _________________________________

___________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице- назив, место и седиште) код банака, а у корист повериоца :  Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића 1.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице износи 10 дана од дана потписивања записника о изведеним радовима.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1(један) задржава дужник.

Издавалац менице

____________________________			_____________________________

(место и датум)				            (печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 17

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК           _____________________________________________ (назив и седиште)

МБР: 		   ___________________________

ПИБ:		   __________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла -

ПОВЕРИЛАЦ:  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1 (у даљем тексту поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, да предату меницу број _______________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________________ (________________________динара), односно у висини од 10% од вредности уговора као гаранцију за добро извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ______________________________________ (_________________________динара) и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужника _____________________________________________________________________

_____________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице износи 10 дана од дана потписивања записника о изведеним радовима.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника ___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

____________________________			                   _____________________________

(место и датум)				                  (печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 18

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА ИЛИ МЕНИЦА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА И ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова у поступку број 404/1-15/2015-02, реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, на дан закључења Уговора, доставити банкарску гаранцију или или бланко сопствену меницу за повраћај аванса, захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и ОП образац И банкарску гаранцију или бланко сопствену меницу за добро извршење посла, захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и ОП образац, у корист наручиоца, које треба да буду са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” , а све су складу са условима из конкурсне документације број 404/1-15-4/2015-02.

ПОНУЂАЧ

м.п.

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

ОБРАЗАЦ 19

##### ПОНУЂАЧ _________________________________________

АДРЕСА ___________________________________________

E-MAIL АДРЕСА _____________________________________

И З Ј А В А

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач ____________

__________________________________, матични број _________________, ПИБ _________________, у потпуности поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Датум: _______________

М.П.             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________