Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Ул. Милоша Обилића 1.

# Број: 404/1-17-7/2015-02

##### Дана: 25.08.2015. године

К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова- реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде, објављена на сајту општине Књажевац и на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године, број 404/1-17-4/2015-02, МЕЊА СЕ.

## II

Образац 11. у конкурсној документацији ''СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА'' , на странама од 27 до 31, мења се и сада гласи:

''ОБРАЗАЦ 11.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

##### I РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малтерисање обијених делова фасаде и делова зидова у унутрашњости објекта смесом за малтерисање, са предходним прскањем ретким цементнима малтером | М2 | 75,00 |  |  |
| 2. | Пресецање капиларне влаге зида од опеке, дебљине до 25 цм, Изолитом 5, "Драмин" Земун. Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30 мм под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20 цм. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40 цм, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха Изолитом 5. По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута премазати Изолит Пенетратом ЈУ. Обрачун по м1 изолованог зида. | М1 | 64,70 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња ПВЦ врата, по спецификацији. Обрачун по комаду. (3)80/205цм улазна 80/205цм улазна (застакљена-армирано стакло) (2)70/205цм унутрашња | Ком. | 4 1 2 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња ПВЦ прозора, по спецификацији. Обрачун по комаду. (Д)60/80цм (тушеви) (Ц)80/135цм(клозети) | Ком. | 2 2 |  |  |

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ УКУПНО:__________ дин.

II  РЕКОНСТРУКЦИЈА КУПАТИЛА ЗА ИГРАЧЕ И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПРОСТОРА У ДВА ВЦ-А

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбијање старих зидних керамичких плочица (шлицовање зида за постављање цеви), демонтажа старе водоводне и канализационе инсталације, утовар и одвоз шута на депонију до 3км. | М2 | 35,00 |  |  |
| 2. | Разбијање старих подних керамичких плочица са подлогом и хидроизолацијом (шлицовање пода за постављање цеви), демонтажа старе водоводне канализационе инсталације утовар и одвоз шута на депонију, до 3км. | М2 | 10,00 |  |  |
| 3. | Малтерисање зидова продужним малтером уз крпљење шлицева и рупа са претходним прскањем ретким цементним малтером | М2 | 35,00 |  |  |
| 4. | Израда подлоге од набијеног бетона МБ 20, д = 8 цм | М2 | 18,00 |  |  |
| 5. | Израда хидроизолације пода | М2 | 18,00 |  |  |
| 6 | Набавка и постављање ламината класе 31, д=8мм, на ТП стиропору д=2цм, преко подне плоче | Ком | 32,00 |  |  |
| 7 | Разна зазидавања пуном опеком д=12цм, са малтерисњем површине цементним малтером. Обрачун по м2 | м2 | 10,00 |  |  |
| 8. | Пробијање отвора у зиду од пуне опеке ради уградње врата и израдом армирано бетонског надвратника | м3 | 0,60 |  |  |

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО:        ___________ дин.

ВОДОВОДНИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња пластичних водоводних цеви са свим фазонским комадима (вентилима и славинама). У цену по метру су урачунати сви потребни радови, бушење зидова, штемовање плоча, испитивање и остали радови. Ф 32 мм Ф 20 мм | М1 | 20 28 |  |  |

ВОДОВОДНИ РАДОВИ УКУПНО: ______ дин.

КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих ПВЦ цеви са потребним фасонским комадима (фитинзима) и израдом споја заптивним гумицама. Цеви причврстити кукама од кованог гвожђа. Ф 125 мм Ф 110 мм Ф 75 мм Ф 50 мм | М1 | 10 15 16 10 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња сливника Ф 75 мм, фиксирањем у нивоу пода за прихватање воде из просторија. Сливници са решеткама и одговарајућим сифонима су метални, хромирани. | Ком | 4 |  |  |

КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ УКУПНО:  __________ дин.

САНИТАРНА КЕРАМИКА И АРМАТУРА

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња WЦ шоље са антибактеријском даском и ПВЦ водокотлићем са одводним цевима и осталим потребним фитингом. | Ком | 2 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња лавабоа 60 цм са стубом и хромираним сифоном | Ком | 3 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња славине са мешачем за лавабо | Ком | 3 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња огледала 60 x 1000 | Ком | 2 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња електричног бојлера 80 л са прохромским казаном и потребним фитингом | Ком | 2 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња ПВЦ галантерије за WЦ: држач прекривача даске, држач тоалет папира и канте за смеће са поклопцем и папучицом. | Ком | 2 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња сензорског феномата и хромираног дозера течног сапуна за руке | Ком | 2 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња тушева | Ком | 6 |  |  |

САНИТАРНА КЕРАМИКА И АРМАТУРА УКУПНО:  _____________ дин.

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња зидних плочица на слоју лепка, у првој класи модерног дизајна, са фуговањем и претходном припремом подлоге. | М2 | 50 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња подних плочица у првој класи модерног дизајна, на слоју цементног малтера, са фуговањем. | М2 | 20,00 |  |  |

##### КЕРАМИЧКИ РАДОВИ УКУПНО: __________________дин.

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка материјала, израда електроинсталације бојлера, огледала, феномата .Каблови се полажу испод плочица, уз штемовање, крпљење и узимање везе са постојећом инсталацијом. | Ком | 2,00 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња уградних светиљки- комплет за вешање и предспојним уређајима и извором светлости са израдом везе на постојећу електроинсталацију. | Ком | 6,00 |  |  |

ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО:  ____________ дин.

  - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ _______________________ без ПДВ-а,

  - ВОДОВОДНИ РАДОВИ ________________________  без ПДВ-а,

  - КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ___________________   без ПДВ-а,

  - САНИТАРНА КЕРАМИКА И АРМАТУРА ___________  без ПДВ-а,

  - КЕРАМИЧКИ РАДОВИ _______________________    без ПДВ-а

  - ЕЛЕКТРО РАДОВИ _________________________     без ПДВ-а.

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА КУПАТИЛА ЗА ИГРАЧЕ И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПРОСТОРА У ДВА ВЦ-А (1+2+3+4+5+6)  :  ___________  дин без ПДВ-а.

III    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глетовање и кречење плафона и зидова полудисперзијом у боји и тону по избору инвеститора са свим потребним предрадњама. | М2 | 250,00 |  |  |
| 2 | Бојење фасаде фасадексом, са наношењем подлоге. | М2 | 250,00 |  |  |
| 3 | Бојење постојећих прозора 150/150 , бојом за дрво, са припремом подлоге, према прописима за ову врсту радова . | Ком. | 3 |  |  |

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:  ________ дин.

# IV ПОПРАВКА ОГРАДЕ

| Р.бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ископ земље III категорије за темеље ограде и стубова на делу терена између два игралишта од ''грудобрана'' до западне ограде у дужини од 46м, дим. 0,40x0,50м | м3 | 9,20 |  |  |
| 2. | Израда тракастог темеља ограде од армираног бетона дим.40/40цм. | м3 | 7,36 |  |  |
| 3. | Израда армирано-бетонских стубова ограде дим. 25/25цм , на осовинском остојању од 2,5м, висине Х=2,00м. | М3 | 2,37 |  |  |
| 4. | Зидање зидова ограде од пуне опеке д=12цм, висине Х=2,00м | м2 | 92 |  |  |
| 5. | Израда армирано-бетонског венца ограде (завршна капа) д=15 цм. | М3 | 1,72 |  |  |
| 6. | Уградња металне капије од кутијастих профила са два крила величине 2х (0,9 x 2,0). | Ком | 1 |  |  |

ПОПРАВКА ОГРАДЕ УКУПНО: ____________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

##### I РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ...................................... ____________ динара,

II  РЕКОНСТРУКЦИЈА КУПАТИЛА ЗА ИГРАЧЕ И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПРОСТОРА У ДВА ВЦ-А........................................... ____________ динара,

III    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ................. ____________ динара,

# IV ПОПРАВКА ОГРАДЕ.............................................._____________ динара,

| Укупна вредност понуде без ПДВ-а (I+III+IV): |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| Износ ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

Датум: _______________                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА''

М.П.             __________________________________

Остали део конкурсне документације остаје непромењен.

III

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда у поступку поступку јавне набавке мале вредности радова- реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде

Рок за подношење понуда је 02.09.2015. године (среда) до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Отварање понуда обавиће се дана 02.09.2015. године (среда) у 12,30 часова у просторијама Општине Књажевац, улица Милоша Обилића 1, Књажевац.

## IV

Допуну Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет презентацији општине Књажевац.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова- реконструкција и адаптација свлачионица на градском стадиону и поправка ограде